**2021年第二批选定部分山东省医用耗材集中采购平台耗材供应商采购项目（whslyygzhc2021-002）耗材明细**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **包号** | **耗材名称** | **型号 规格** | **单位** | **耗材要求及描述** |
| 1 | 套管及闭孔器 | 1、套管及闭孔器，一次性，D直径：7mm L长度：85mm、2、套管及闭孔器，一次性，D：5mm L：85mm、 3、套管及闭孔器，一次性，D：8mm L：75mm、 4、套管，一次性，不带螺纹D：6mm L：75mm） | 套 | 该产品适用于关节镜手术，用于插入、拔出器械时支持入路。 |
| 2 | 锚钉 | 1、 聚醚醚酮缝合锚钉，镂空型，直径：4.5mm，两根2#缝线（白蓝色、白色）2、 聚醚醚酮缝合锚钉，免打结，直径：4.75mm，一根2#缝线（白色）和一根2#缝线（白蓝色） | 个 | 适用于肩、髋、膝、踝、手指、腕、肘部骨与软组织的连接固定。 |
| 3 | 一次性无菌眼耳鼻喉刨刀 | 展开长度：110mm；刀头直径：3.6mm、4.0mm；弯曲角度（°）：12、40、60、90、120 | 支 | 由外刨刀和内刨刀构成。刨头不锈钢硬度不小于330HV1用于眼科、耳鼻喉科等相关外科手术中对人体骨组织和（或）软组织的刨削处理。 |
| 备注：本项目说明中所提出的条款技术规格、要求、参数和标准仅系说明并非进行限制，供应商可提出替代的技术规格、要求、参数和标准，并在技术文件中详细说明，但该替代应不低于磋商文件的规定和要求。 |