**威海市立医院2021年第七批新增医用耗材及（或）试剂项目（whslyyhc2021-007）耗材明细**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **包号** | **耗材名称** | **单位** | **型号 规格** | **耗材要求及描述** |
| 1 | 医用固定带-腰围固定带 | 个 | 成人小、中、大、XL | 用于对人体躯干、四肢等部位的外固定或支撑 |
| 2 | 医用固定带-肩颈腕托带 | 个 | 成人小、中、大、XL | 用于对人体躯干、四肢等部位的外固定或支撑 |
| 3 | 医用固定带-掌骨固定带 | 个 | 成人 带拉链 | 用于对人体躯干、四肢等部位的外固定或支撑 |
| 4 | 呼吸训练器 | 个 | 可呼、可吸型600cc/min/900cc/min/1200cc/min | 用于胸肺部疾病、手术、麻醉、机械通气等导致肺功能下降后，患者肺呼吸功能恢复；减少和预防术后肺部并发症。 |
| 5 | 肾素测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 盒 | 100测试/盒 | 试剂盒用于体外定量测定人血浆中的肾素（Renin）。 |
| 6 | 肺炎衣原体IgM抗体检测试剂盒（化学发光法） | 盒 | 2×50人份/盒 | 本产品用于体外定性检测人血清或血浆中的肺炎衣原体IgM抗体。 |
| 7 | 肺炎衣原体IgG抗体检测试剂盒（化学发光法） | 盒 | 2×50 人份/盒 | 本产品用于体外定量检测人血清或血浆中的肺炎衣原体IgG抗体。 |
| 8 | 肺炎支原体IgM检测试剂盒（化学发光法） | 盒 | 2×50人份/盒 | 用于定性检测人血清和（或）血浆中的肺炎支原体IgM。 |
| 9 | 肺炎支原体IgG检测试剂盒（化学发光法） | 盒 | 2×50人份/盒 | 用于定性检测人血清或血浆中的肺炎支原体IgG的含量 |
| 10 | 抗双链DNA抗体检测试剂盒（化学发光免疫分析法） | 盒 | 100人份/盒 | 该产品用于体外定量检测人血清中的IgG型抗dsDNA抗体。 |
| 11 | 腹带 | 个 | 成人S、M、L、XL、XXL | 本产品由织物、皮革等材料组成，穿戴或放置于肢体体表通过限制肢体活动，达到保持肢体稳定等目的。用于对人体躯干等部位的外固定或支撑。 |
| 备注：本项目说明中所提出的条款技术规格、要求、参数和标准仅系说明并非进行限制，供应商可提出替代的技术规格、要求、参数和标准，并在技术文件中详细说明，但该替代应不低于磋商文件的规定和要求。 |