**威海市立医院2021年第八批新增医用耗材及（或）试剂项目（whslyyhc2021-008）耗材明细**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **包号** | **耗材名称** | **单位** | **型号 规格** | **耗材要求及描述** |
| 1 | 一次性使用末梢采血针 | 支 | 21G | 供临床检验时作手指和耳部采血用。 |
| 2 | 中心静脉导管固定装置 | 个 | 宽2-20cm；长：5-30cm | 供临床中心静脉导管体表固定用（耗材要求为一次性灭菌产品） |
| 3 | 鼻泪道再通管 | 套 | 引流管体要求硅胶材质；总体长：88mm；管体外径：1.0mm；管体内径：0.5mm；金属部件需耐腐蚀，金属导诊，钩直径≤0.7mm。 | 适用于鼻泪道堵塞及狭窄引起的泪囊炎症、泪囊囊肿手术后的支撑、引流。在体内留置时间不超过15天，到期后经鼻腔取出。耗材要求由基本配置以及辅助配置组成。 |
| 4 | 麻醉面罩 （插管式II型面罩） | 个 | 4#、5# | 临床麻醉时使用。 |
| 5 | 一次性使用喉罩气道导管 | 个 | 内窥镜双腔免充气型：3.0#、4.0#  引流型：2.0#、 2.5#、3.0#、4.0#、5.0# | 产品用于打开并密封上喉部，在进行自主、辅助或控制通气时 ，在患者体内提供一个气体通道。产品用于内窥镜诊疗的喉罩，专用于胃镜检查、内镜黏膜下剥离术、内镜下逆行胰胆管造影术、经食道超声等内窥镜诊疗时的气道建立。 |
| 备注：本项目说明中所提出的条款技术规格、要求、参数和标准仅系说明并非进行限制，供应商可提出替代的技术规格、要求、参数和标准，并在技术文件中详细说明，但该替代应不低于磋商文件的规定和要求。 | | | | |