**2021年第三批选定部分山东省医用耗材集中采购平台耗材供应商采购项目（whslyygzhc2021-003）耗材明细**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **包号** | **耗材名称** | **型号 规格** | **单位** | **耗材要求及描述** |
| 1 | 快速交换球囊扩张导管 | 球囊直径：1.25mm-4.0mm 球囊长度：6mm-30mm | 条 | 适用于冠状动脉的狭窄部分或者旁路移植狭窄处进行球囊扩张，以改善心肌灌注，球囊扩张导管球囊规格为2.25mm-4.0mm也可用于球囊扩张支架在送达位置后的扩张张开。（进口产品） |
| 备注：本项目说明中所提出的条款技术规格、要求、参数和标准仅系说明并非进行限制，供应商可提出替代的技术规格、要求、参数和标准，并在技术文件中详细说明，但该替代应不低于磋商文件的规定和要求。 | | | | |