**2021年第四批选定部分山东省医用耗材集中采购平台耗材供应商采购项目（whslyygzhc2021-004）耗材明细**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **包号** | **耗材名称** | **型号 规格** | **单位** | **耗材要求及描述** |
| 1 | 药物洗脱PTA球囊扩张导管 | 各型号 规格 | 条 | 适用于对患者有股动脉和腘动脉（膝下动脉除外）狭窄或闭塞病变的患者进行经皮腔内血管形成术。 |
| 2 | 球囊扩张导管 | 球囊直径：3mm球囊长度：15-20mm | 条 | 适用于狭窄的咽鼓管扩张，以辅助治疗阻塞性咽鼓管功能障碍。 |
| 3 | 自膨式静脉支架 | 各型号 规格 | 个 | 该产品预期在髂骨静脉内使用，用于治疗症状性静脉流出道梗阻。 |
| 4 | 脑血栓取出装置 | 各型号 规格 | 个 | 适用于不能使用静脉组织型纤溶酶原激活物（IV t-PA）或IV t-PA治疗失败的患者，预期用于在症状发作8小时内移除缺血性脑卒中患者颅内大血管中的血栓，从而恢复血流。 |
| 备注：本项目说明中所提出的条款技术规格、要求、参数和标准仅系说明并非进行限制，供应商可提出替代的技术规格、要求、参数和标准，并在技术文件中详细说明，但该替代应不低于磋商文件的规定和要求。 |