# 附件1：耳鼻喉科手术器械需求目录

1.鼻筛窦钳 3把 0° 3.5mm×130mm

2.鼻筛窦钳 2把 45°3.5mm×130mm

3.鼻咬切钳 4把 0° 3.0mm （卵圆口）

4.鼻咬切钳 5把 45°3.0mm （卵圆口）

5.蝶窦咬骨钳 2把 椎板式 3mm

6.鼻咬切钳 5把 2.5mm反咬360°旋转张开70°

7.鼻剥离器 2支 3.5mm双头

8.鼻剥离器 2支 0° 3.0mm 单面（带吸引旋转）

9.鼻剥离器 6支 3.5mm-4.5mm（双头铲型）

10.鼻粘膜刀 2把 3mm-4mm（双头）

11.鼻剪 2把 上介

12.鼻骨凿 5支 4.0mm（鱼尾 枪式）

13.鼻骨锤 3支 φ28×30mm

14.鼻吸引管 6支 60°3.0mm（平口）

15.鼻用镊 2把 160mm 枪状

16.刮匙 1支 90°带吸引

17.刮匙 1支 90° 2×6 大弯

18.上颌窦探针 4支 双头（超细带钩）

19.鼻息肉钳 4把 下弯90° 张开115°

20.鼻息肉钳 5把 下弯115°张开125°

21.鼻骨复位器 2支 双头

22.耳用叉 1支 SK-021511直型

23.中耳息肉钳 1把 杯口 0° 1.2mm

24.中耳息肉钳 1把 杯口 0° 2.0mm

25.中耳息肉钳 1把 杯口45°1.2mm

26.中耳息肉钳 2把 杯口 0° 1.5mm

27.中耳息肉钳 1把 杯口45°2mm

28.显微耳钩 1支 1.2mm 90°

29.显微耳钩 1支 1.5mm 90°

30.显微耳钩 1支 1.2mm 45°

31.显微耳钩 1支 1.5mm 45°

32.耳道皮瓣刀 1支 1.8mm 45°

33.耳钳 1把 麦粒头圆头0°2.5mm

34.耳钳 1把 麦粒头45°4.0mm

35.耳息肉剪 1把 4.0mm直

36.耳息肉剪 1把 4.0mm45°

37.耳剪 1把 弯 105mm

38.耳用吸引管 3支 1.2mm（橄榄头）

39.耳用吸引管 3支 1.5mm（橄榄头）

40.耳用吸引管 3支 2.5mm（橄榄头）

41.耳用吸引管 3支 2.0mm（橄榄头）

42.显微耳针 1支 直0.5mm

43.乳突牵开器 2把 活动式 三齿×三齿 钝头

44.剥离器 1支 2mm

45.耳用刀 1支 6.0mm 镰状

46.耳用刀 1支 5.0mm 镰状小号

47.槌骨剪 1把 2.3mm上开口

48.槌骨剪 1把 2.3mm下开口

49.耳道皮瓣刀 2支 2.0mm 0°

50.筋膜压薄器 1把 钳式 180mm

51.显微喉钳 6把 圆口 0° 2.0mm

52.显微喉钳 6把 圆口 45° 2.0mm

53.显微喉剪 6把 360°旋转右弯

54.显微持针钳 2把 0°带锁持针

55.喉粘膜钳 2把 抓式左弯 70°

56.喉粘膜钳 2把 抓式右弯 70°

57.喉粘膜钳 8把 60° 3.5mm 360°旋转抓式

58.吸引管 6支 φ2.5×230

59.吸引管 6支 φ3×230

60.下鼻夹剪 2把

61.鼻用蘑菇头咬切钳 2把

62.钩突刀 2把

63.鼻吸引管 2支 2mm

64.鼻吸引管 2支 2.5mm

65.中耳息肉钳 2把 0° 1.5mm

66.耳吸引管 2支 1.5mm

67.耳吸引管 5支 2mm