威海市立医院临港院区生活水箱清洗项目（202504-2）材料目录

欢迎生产企业、经营企业以及潜在供应商前来我院相关科室介绍产品，同时提交产品资料。有意向者必须提供符合我院要求的报名材料（纸质文件一份，纸质文件的电子版扫描件文件一份，电子文件报名时发邮箱whslyyzbb5208592@163.com），并保证所提供的各种材料真实、有效、齐全，承担相应的法律责任。请按下列顺序装订：

一、报名材料要求

- 准备纸质文件一份，每页加盖报名公司公章（报名时不用提交，后期现场会用）；

- 报名文件：纸质文件的扫描件文件PDF版（内容包含报价单）发邮箱whslyyzbb5208592@163.com；

- 报名供应商要保证所提供的各种材料真实、有效、齐全，承担相应的法律责任。

- 纸质版材料装订顺序

- 封面：详见附件1。

- 2、报价表：详见附件2。

- 3、调研比选项目报名表：详见附件3。

4、目的

4.1 保证供水清洁卫生，符合二次供水卫生检验标准。水箱清洗消毒后能有效防止“五病”：即痢疾、伤寒、病毒性肝炎、活动期肺结核、化脓性或渗出性皮肤病以及其他有碍公共卫生的疾病。

5、清洗程序

5.1清洗人员刷洗六面体水池（箱）横、竖各三遍，检查人员对水池（箱）的管道及浮球、水位控制器进行检查。

5.2消毒清洗结束后，清除池底污泥，用潜水泵抽出池中的积水。

6、水池清洗后必须达到以下标准要求：
  6.1清洗后，水池内四壁、底部用手触摸没有腻滑的感觉；以肉眼观察，水池壁没有污渍。
  6.2清洗时要把污水彻底排空，并用自来水冲洗干净。
  6.3清洗进水后，水池内的水清晰，在光线充足时，可见水池的水清澈透明。
  6.4清洗后，水池开关阀门、浮球阀启用正常，开闭自如。
  6.5水池的周围环境整洁，没闲置杂物。

6.6采集水样进行检验，水质检验结果达到标准要求(检测标准为《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)，医院水质本身达不到《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)除外)。

7、检验

7.1水箱清洗完毕后通知水质检测单位现场提取水样。到有资质的相关的单位进行检测(检测费用由乙方承担），达到饮用水标准，并由甲、乙双方对水箱清洗效果进行现场验收。

8、安全

8.1清洗过程中出现的任何安全事故，由乙方负责，甲方不负任何责任。

- 9、企业信用承诺书（请填写附件4）。

10、供应商资质、营业执照经营范围要包括承接水处理工程或相关水箱清理等内容。现场清洗消毒操作人员需持健康证上岗。（附上岗人员名单及证件复印件）及清洗消毒方案

- 11、法人给业务员的授权书，附法人和业务员的身份证复印件，以及业务员在投标公司所缴纳社保证明。

- 12、其他医院合同复印件或相关发票(三级医院排在前面，合同需体现产品信息，发票建议提前查验，避免出现冲红发票等问题）。

- 13、用户名单、采购时间。

- 14、材料真实性及购销廉洁声明（见附件5）

请将上述所有文件每页加盖报名公司公章后，上传至指定邮箱。一份纸质版材料，待采购会时提交。请严格按照本清单内容递交报名材料，否则视为自动弃权！

递交材料经院方审核通过后，医院会发邮件通知正式商谈的具体时间地点，届时请带1份书面报价单（格式如下），要求密封，报价单和密封信封上加盖公司公章，现场递交。

附件1：

威海市立医院

临港院区生活水箱清洗项目

# 编号（202504-2）

报

名

文

件

单位名称：                          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字）

年    月    日

附件2：

报价单

| 包号 | 名称 |  | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 完成时限（日） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包1 | 临港院区生活水箱清洗 | 热水水箱1 | M2 | 30 |  |  |  |
|  |  | 热水水箱2 | M2 | 30 |  |  |  |
|  |  | 备用水箱1 | M2 | 90 |  |  |  |
|  |  | 备用水箱1 | M2 | 90 |  |  |  |
|  |  | 检测费 | 套 | 4 |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |

# 附件3：

# 威海市立医院招标采购项目报名表

| 项目名称 | 临港院区生活水箱清洗项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目信息 |  |  | 相关附件名称 | 附件页码 |
| 1 | 报名单位信息 | 公司名称 |  | ①营业执照 |  |
|  |  | 详细地址 |  |  |  |
|  |  | 统一社会信用代码 |  |  |  |
|  |  | 法定代表人姓名 |  |  |  |
| 2 | 报名人 信息 | 姓 名 |  | ②法人授权委托书 |  |
|  |  | 身 份 | □法定代表人 □委托代理人 |  |  |
|  |  | 身份证号码 |  |  |  |
|  |  | 联系电话 |  |  |  |
|  |  | 邮 箱 |  |  |  |
| 5 | 信用信息 | 是否被列入失信被执行人 | □是 □否 | ③信用中国报告 |  |

附件4：

企业信用承诺书

| 单位名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系地址 |  | 联系电话 |  |
| 诚信档案记录情况 |  |  |  |
| 信用承诺 | 我公司自愿参加贵院组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括:具有独立承担民事责任的能力;具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;有履行合同所必需的设备和专业技术能力;有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录:参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录:符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，原承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。 企业名称（盖章）： 法定代表人（签字）： 二〇 年 月 日 |  |  |

附件5：材料真实性及购销廉洁声明

承诺书

威海市立医院：

针对贵院此次采购，我公司郑重承诺：所提供资料真实有效，无任何虚假成分。如有虚假，由此产生的一切后果由本公司承担。

为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构医药销售行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，我公司郑重承诺并遵守：

一、我方按照《民法典》及本承诺购销医用耗材、试剂。

二、我方不以回扣、宴请等方式影响医院工作人员采购或使用产品的选择权，不在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿等费用。

三、我方指定销售代表承诺在工作时间到医院指定地点联系商谈，不到住院部、门诊部、医技科室等推销产品，不借故与工作人员访谈并提供任何好处费等。

四、我方如违反本承诺，一经发现，医院有权终止购销合同，并向有关行政部门报告。如我方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照相关规定处理。

五、本承诺作为产品购销协议的一部分，具有相同法律效力。

公司（签章）

年  月  日