## 高值耗材国产替代列表
产品需求详情附件1
序号 | 使用科室 | 耗材名称 | 参考规格 | 产品用途 | 设备配套
1 | 关节骨科 | 套管及闭孔器 | 5-8.0mm*75-85mm | 用于关节镜手术，用于插入、拔出器械时支持入路。 | 否
2 | 耳鼻喉头颈外科、脊柱骨病科 | 可吸收止血流体明胶 | 8ml | 用于在毛细血管、静脉和细小动脉等出血而依靠压迫、结扎或其他传统方法控制无效或不可行时的手术辅助止血（眼科手术除外）。 | 否
3 | 耳鼻喉头颈外科 | 听小骨假体 | 1.0mm*0.38mm、直径0.3mm 长度3.5mm | 用于中耳听骨链的重建 | 否
4 | 耳鼻喉头颈外科 | 球囊扩张导管系统 | 3.00*20mm | 用于狭窄的咽鼓管的扩张 | 否
5 | 妇科 | 可吸收防粘连医用膜 | 7.6cm*10.2cm | 用于开放性（或剖腹）妇产科盆腔手术中，在充分止血后用于辅助减少术后粘连的发生。 | 否
6 | 肝胆外科、肿瘤微创介入科、泌尿外科 | 栓塞微粒球 | 40-120μm 2ml/100-300μm 1ml/300-500μm 1ml/500-700μm 1ml | 用于栓塞血管， 适用于动静脉畸形、 血供丰富型肿瘤及症状性子宫肌瘤的栓塞治疗。 | 否
7 | 急诊内科 | 一次性使用血管内抽吸导管 | 6F | 用于：（1）在动脉血管系统的介入治疗中去除和抽吸栓塞物质(血栓/碎屑)(2)无论是否有血管闭合发生，可选择性地灌注/输送诊断和/或治疗的药剂。 | 否
8 | 急诊内科、心血管内科 | 切割球囊导管 | （2.00-4.00）mm*（6-15）mm | 用于患有冠状血管疾病、可接受冠状动脉分流移植物（CABG）手术而且亟需手术治疗的患者。 | 否
9 | 心血管内科、肿瘤微创介入科、泌尿外科 | 微导管 | 各规格 | 用于经皮插入血管内之后，导丝难以通过冠状动脉等的狭窄部分的患者，在实施经皮冠状动脉成形术（PTCA）时确保导丝的通过，另外还用于注入药物。 | 否
10 | 急诊内科、心血管内科 | 延长导管 | 6F*150cm | 与导引导管配合使用，用以进入冠状动脉的离散区域，从而便于放置介入装置 | 否
11 | 神经外科 | 颅内支撑导管 | 5-6Fr*105-125cm | 用于在外周和神经血管里输送介入器材。 | 否
12 | 胸外科、泌尿外科 | 双极临时起搏电极导管 | 6F | 用于心内起搏和（或）心电图记录。临床持续使用最长时间为大于24小时小于30天。 | 否
13 | 急诊内科 | 血管内超声系统-一次性滑板 | / | 用于血管内病变的超声成像检查，用于将进行血管成形术和动脉斑块旋切术等腔内介入手术的患者。 | 否
14 | 心血管内科、介入科 | 穿通导管 | 2.6Fr*135cm、2.6Fr*150cm | 用于在对因冠状动脉完全闭塞等原因造成狭窄部位导丝通过困难的患者，实施经皮腔内冠状动脉成形术时，确保导丝通过部位的导管。 | 否
15 | 介入科 | 亲水涂层导引鞘 | 各规格 | 用于插入血管中，以便为腔内介入器械提供导入通路，同时减少与导入相关的出血。 | 否
16 | 介入科 | 腔静脉滤器回收器械 | GTRS-200-RB | 用于回收已植入病人的腔静脉滤器。 | 否
17 | 介入科、肝胆外科 | 胆道支架 | 10*60mm/8*80mm/8*60mm | 用于治疗恶性肿瘤导致的胆道狭窄。 | 否
18 | 泌尿外科 | 引流导管及附件 | (6-10)F*(18-40)cm | 用于腹腔引流和胆道引流。 | 否
19 | 泌尿外科 | 血管封合器 | 6F/8F | 用于闭合因动脉穿刺操作而引起的股动脉开口。 | 否
20 | 泌尿外科 | 输尿管鞘 | 11/13Fr*（36-46）cm、12/14Fr*（36-46）cm | 用于内窥镜手术，以帮助内窥镜、泌尿科器械通过以及用于注射液体到泌尿道内。 | 否
21 | 泌尿外科 | 泌尿导丝 | 0.035in*150cm、0.032in*150cm | 用于在诊断或介入手术中，辅助放置泌尿系统器械。这些导丝不适用于冠状动脉、脉管或神经性用途。 | 否
22 | 泌尿外科 | 输尿管支架 | （4.7-6）F*26cm | 用于由经过培训的医生在内窥镜或X射线透视下从肾脏引流到膀胱。 | 否
23 | 乳腺外科 | 人工乳房植入体 | 各规格 | 用于隆乳和乳房再造。 | 否
24 | 疼痛科 | 植入式给药装置 | 脊柱型植入式阀，非预连接 | 用于早期肿瘤患者化疗时局部给药。 | 否
25 | 消化内科 | 套扎器 | 142cm | 用于通过内窥镜下套扎胃食道连接部位或其以上水平的食道静脉曲张，或者用于套扎内痔。 | 否
26 | 消化内科 | 取石网篮 | φ2.8mm*1900mm | 与奥林巴斯内镜配套使用，用于取出胆道结石。 | 否
27 | 消化内科 | 鼻胆引流管 | 235cm-240cm/7Fr | 用于通过鼻通道插入一条留置引流管做内窥镜下胆管引流，该引流管与人体接触时间大于24小时，小于30天。 | 否
28 | 消化内科 | 7环套扎器 | (8.6mm-11.5mm)*110cm | 用于食管静脉曲张和肛门直肠痔的内窥镜下结扎。 | 否
29 | 胃疝与腹壁外科、小儿外科与血管外科 | 微创穿刺器 | 3/3.5-80mm、5-70mm、5-95mm | 用于内窥镜下外科手术时内窥镜及关联器具引导插入。 | 否
30 | 小儿外科与血管外科 | 血管鞘 | （6-8）F （70-90）cm | 用于将治疗和诊断器械导入血管系统，不适用于冠状动脉和神经血管。 | 否
31 | 小儿外科与血管外科 | 血管缝合器系统 | 2.9mm(8.6F) | 用于接受诊断或介入导管插入术的患者，在术后经皮递送缝线以缝合股总动脉和股总静脉穿刺部位。 | 否
32 | 小儿外科与血管外科 | 血管闭合系统 | 6F*2.0mm | 用于通过释放一个镍钛合金血管夹来闭合经皮导管插入术后的股动脉穿刺点。 | 否
33 | 小儿外科与血管外科、胸外科 | 导入器 | （6-7）Fr*（45-90）cm | 用于将治疗或诊断器械导入血管系统，不适用于冠状动脉和神经血管。 | 否
34 | 心外科 | 人造血管 | D:28-30mm L:30cm | 用于血管外科手术 | 否
35 | 心外科 | 双绒编织人造血管 | D26-28mm*L50cm 4分支 | 用于更换或修补患者动脉瘤或闭塞疾病的动脉，全身肝素化处理的病人也可使用该人造血管。 | 否
36 | 胸外科、心外科、肝胆外科 | 可吸收止血纱 | 10.2cm*10.2cm /5.1cm*10.2cm/2.5cm*5.1cm | 用于在外科手术中结扎法或其他常规控制方法不适用或无效时，辅助用品控制毛细血管、静脉和小动脉的出血。 | 否
37 | 肿瘤微创介入科、泌尿外科 | 栓塞弹簧圈 | 0.018*（2-14）cm*（2-8）mm | 用于对动静脉畸形或其他血管病变的供血血管进行选择性栓塞，通过导管进行血管畸形的介入性栓塞治疗。 | 否
38 | 超声科 | 一次性使用活检针及附件 | 各规格 | 用于在 B 超或 X 射线监视下，经皮穿刺进行实质性脏器及其他软组织活检。 | 否
39 | 创伤骨科 | 负压辅助治疗系统用耗材-黑色敷料组合包装 | 小号、中号、大号 | 用于与负压创伤治疗仪配合使用，覆盖于伤口，引流渗出液， 组成V.A.C.治疗系统。可用于慢性、急性、外伤性、亚急性及裂开伤口，烧伤，溃疡，皮瓣和植皮前后等类型的伤口。 | 否
40 | 创伤骨科 | 负压辅助治疗系统用耗材-积液罐 | 500ml | 用于与负压创伤治疗仪配合使用，覆盖于伤口，引流渗出液， 组成V.A.C.治疗系统。可用于慢性、急性、外伤性、亚急性及裂开伤口，烧伤，溃疡，皮瓣和植皮前后等类型的伤口。 | 否
41 | 创伤骨科 | 可吸收螺钉 | 3.5*45mm、4.5*55mm | 与合适的辅助固定（如坚强固定植入物、石膏或支具）配合使用，用于骨折愈合期间骨折复位的维持。 | 否
42 | 创伤骨科 | 可吸收骨内固定系统-可吸收接骨棒 | 1.5、2.0mm | 用于治疗骨折、截骨术、关节固定术、骨移植中起到校准和固定作用。 | 否
43 | 关节骨科、创伤骨科 | 关节镜刨削手机及附件-刀头 | 4.0mm*125mm | 用于外科医生在骨科手术中切除组织和骨粘附物。 | 设备名称：史塞克关节镜动力刨销手机 型号：0375-704-500
44 | 关节骨科 | 等离子射频汽化系统-手柄可控电极 | 2.3-4.0mm | 用于在膝关节、肩关节、踝关节、肘关节和腕关节的关节镜手术中进行软组织切割、消融、切除和凝固并实现血管止血。该产品应使用生理盐水和林格乳酸盐溶液作为冲洗液配合使用。 | 设备名称：等离子射频汽化系统
45 | 关节骨科、创伤骨科 | 射频消融系统-50-S消融电极 | 3.5mm*135mm | 用于以下关节的整形外科手术和关节镜手术：膝关节、肩关节、踝关节、肘关节、腕关节和髋关节。系统可用于软组织的消融和凝血，配合刨削手机及刮刀可用于骨和软组织的刮除、切除、清除和去除。 | 设备名称：关节镜动力系统 型号：CrossFire2
46 | 关节骨科、创伤骨科 | 射频消融系统-90-S Accelerator消融电极 | 3.5mm*135mm | 用于以下关节的整形外科手术和关节镜手术：膝关节、肩关节、踝关节、肘关节、腕关节和髋关节。系统可用于软组织的消融和凝血，配合刨削手机及刮刀可用于骨和软组织的刮除、切除、清除和去除。 | 设备名称：关节镜动力系统 型号：CrossFire2
47 | 急诊内科等 | 主动脉内球囊导管及附件 | 7.5Fr 40cc、8Fr 50cc | 与主动脉内球囊反搏泵联合使用，用于顽固性不稳定心绞痛；接近心肌梗塞；急性心肌梗塞；顽固性心室衰竭；急性心肌梗塞并发症；心源性休克；用于诊断、经皮血管成形和介入手术；缺血性顽固性室性心律失常；感染性休克；手术中搏动性血流的形成；体外循环脱机； 用于非心脏手术的心脏支持；心脏手术前的预防性措施；术后心功能异常/低心排综合症；心肌顿挫；过渡至其他左心室辅助装置；纠正心脏解剖缺陷手术后的心脏支持。 | 设备名称：主动脉内球囊反搏泵 型号：98XT
48 | 神经外科 | 外科用灭菌磨头 | φ2.0/3.0/4.0/5.0mm | 用于下巴手术、脊椎手术以及骨外科手术时的骨组织开孔、整形。 | 设备名称：电动式骨手术器械 型号：P200-CU-100
备注：本项目说明中所提出的条款技术规格、要求、参数和标准仅系说明并非进行限制，供应商可提出替代的技术规格、要求、参数和标准，并在技术文件中详细说明，但该替代应不低于磋商文件的规定和要求。如果提报耗材有附带产品需同时提交附带产品所需资料。本次比选调研会议只选定国产产品