采购需求

一、威海市立医院防雷检测内容

| 院区 | 楼号 | 建筑面积/㎡ | 楼层/层 | 电梯/部 | 大型医疗设备/台 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 和平路院区 | 1 | 13300 | 10 | 3 | 16 | 1次/年 |
|  | 2 | 38578 | 16 | 8 |  |  |
|  | 3 | 9300 | 7 | 3 |  |  |
|  | 4 | 4427 | 6 | 0 |  |  |
|  | 5 | 6232 | 6 | 2 |  |  |
|  | 6 | 24160.95 | 17 | 6 |  |  |
|  | 7 | 7115.63 | 8 | 3 |  |  |
|  | 10 | 1009 | 2 | 0 |  |  |
|  | 11 | 3207.12 | 1 | 2 |  |  |
| 杏花村院区 | 外科楼 | 8390 | 9 | 2 | 0 |  |
|  | 内科楼 | 6600 | 5 | 2 |  |  |
|  | 门诊楼 | 4183 | 5 | 1 |  |  |
|  | 西小楼 | 564 | 2 | 0 |  |  |
| 田村院区 | 1号楼 | 6139.9 | 8 | 2 | 1 |  |
|  | 2号楼 | 613 | 2 | 0 |  |  |
| 临港院区 | 住院楼 |  | 18 | 16 | 19 |  |
|  | 医技楼 |  | 5 | 7 |  |  |
|  | 门诊楼 |  | 5 | 15 |  |  |
|  | 感染楼 |  | 5 | 3 |  |  |
|  | 实验楼 |  | 3 | 2 |  |  |
| 和平路院区和临港院区液氧罐 |  |  |  |  |  | 2次/年 |

- 二、服务要求

- 1.根据 GB/T 21431-2023《建筑物雷电防护装置检测技术规范》对建筑物的防雷装置进行检测

- 2.执行的技术规范主要有：GB50057—2010《建筑物防雷设计规范》、GB55024-2022《建筑电气与智能化通用规范》 和 GB/T 21431-2023《建筑物防雷装置检测技术规范》等相关规范。GB/T 32938-2016​《防雷装置检测服务规范》​GB/T 32937-2016​《爆炸和火灾危险场所防雷装置检测技术规范》

3.出具《存在问题意见书》，明确问题描述和整改建议，采购人完成整改，整改后复检，确保防雷系统符合要求。复检费用包含在本次报价中。

4.防雷安全性检测后出具检测报告，液氧罐有效期半年，其余检测有效期一年。

5.中标人严格遵守检测规范和安全生产有关要求，对发生的不良事件或安全问题，承担所有责任。

三、服务期：3年

四、付款方式

银行承兑等。

服务商服务完毕，经采购人主管部门确定履约合格后180日内，根据采购人付款流程，将该次合同款一次性付清。

成交服务商必须在规定的时间内提供本单位税务发票。

威海市立医院

防雷检测服务项目

编号（202511-4）

报

名

文

件

单位名称：                          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字）

年    月    日

报价单

| 威海市立医院防雷检测服务项目 | 服务费 | 服务期 |
| --- | --- | --- |
|  | 小写： 大写： | 3年 |
| 备注： |  |  |

# 威海市立医院采购项目报名表

| 项目名称 | 威海市立医院防雷检测服务项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目信息 |  |  | 相关附件名称 | 附件页码 |
| 1 | 报名单位信息 | 公司名称 |  | ①营业执照 |  |
|  |  | 详细地址 |  |  |  |
|  |  | 统一社会信用代码 |  |  |  |
|  |  | 法定代表人姓名 |  |  |  |
| 2 | 报名人 信息 | 姓 名 |  | ②法人授权委托书 |  |
|  |  | 身 份 | □法定代表人 □委托代理人 |  |  |
|  |  | 身份证号码 |  |  |  |
|  |  | 联系电话 |  |  |  |
|  |  | 邮 箱 |  |  |  |
| 3 | 报名产品信息 | 产品产地品牌 | （品牌） |  |  |
|  |  | 规格型号 |  |  |  |
| 5 | 信用信息 | 是否被列入失信被执行人 | □是 □否 | ③信用中国报告 |  |

企业信用承诺书

| 单位名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系地址 |  | 联系电话 |  |
| 诚信档案记录情况 |  |  |  |
| 信用承诺 | 我公司自愿参加贵院组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括:具有独立承担民事责任的能力;具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;有履行合同所必需的设备和专业技术能力;有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录:参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录:符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，原承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。 企业名称（盖章）： 法定代表人（签字）： 二〇 年 月 日 |  |  |

材料真实性及购销廉洁声明

威海市立医院：

针对贵院此次采购，我公司郑重承诺：所提供资料真实有效，无任何虚假成分。如有虚假，由此产生的一切后果由本公司承担。

为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构医药销售行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，我公司郑重承诺并遵守：

一、我方按照《民法典》及本承诺购销医用耗材、试剂。

二、我方不以回扣、宴请等方式影响医院工作人员采购或使用产品的选择权，不在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿等费用。

三、我方指定销售代表承诺在工作时间到医院指定地点联系商谈，不到住院部、门诊部、医技科室等推销产品，不借故与工作人员访谈并提供任何好处费等。

四、我方如违反本承诺，一经发现，医院有权终止购销合同，并向有关行政部门报告。如我方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照相关规定处理。

五、本承诺作为产品购销协议的一部分，具有相同法律效力。

公司（签章）

年  月  日