威海市立医院智能机器人穿刺针辅助定位仪移机项目（202509-6）材料目录

欢迎生产企业、经营企业以及潜在供应商前来我院相关科室介绍产品，同时提交产品资料。有意向者必须提供符合我院要求的报名材料（纸质文件一份，纸质文件的电子版扫描件文件一份，电子文件报名时发邮箱whslyyzbb5208592@163.com），并保证所提供的各种材料真实、有效、齐全，承担相应的法律责任。请按下列顺序装订：

一、报名材料要求

- 准备纸质文件一份，每页加盖报名公司公章（报名时不用提交，后期现场会用）；

- 报名文件：纸质文件的扫描件文件PDF版（内容包含报价单）发邮箱whslyyzbb5208592@163.com；

- 报名供应商要保证所提供的各种材料真实、有效、齐全，承担相应的法律责任。

- 纸质版材料装订顺序

- 封面：详见附件1。

- 2、报价表：详见附件2。

- 3、调研比选项目报名表：详见附件3。

- 4、企业信用承诺书（请填写附件4）。

- 5、服务方案及投入人员

- 7、1）厂家资质：如参与调研单位为所搬运设备生产厂家，提供营业执照、医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证。（2）区域代理商或经销商资质：如参与调研单位为代理商，需提供厂家资质、生产厂家给代理商的授权，各级代理商的企业营业执照、医疗器械经营许可证；（3）参与调研业务的人员授权：参与调研公司法人给业务员的授权书，公司法人和业务员（被授权人）的身份证复印件，以及该业务员在参与调研公司所缴纳社保证明。。

- 8、其他医院合同复印件或相关发票(三级医院排在前面，合同需体现产品信息，发票建议提前查验，避免出现冲红发票等问题）。

- 9、用户名单、服务时间。

- 10、材料真实性及购销廉洁声明（见附件5）

11、评分表（见附件6）。

12、产品参数

- 参数要求：

- 设备名称：2018年采购的Perfint品牌智能机器人穿刺针辅助定位仪

移机标准：

1.提供仪器移机方案及施工图纸，包括设备的拆机、运输及再装机、调试，并保证设备正常运行；

2.规划移机路径，确保设备从旧场地到新场地的移动路径畅通无阻；

3.在省内设有常驻服务工程师，为采购方提供设备拆装机服务工程师须具有设备原厂培训考核合格的有效期内的服务资质证或具有同等技术水平的服务工程师并提供相应资质证明文件；

4.自行提供具有经合法校正的所有设备规格型号的专用的拆装机工具、仪器；

每位服务工程师须配备专业安全防护用品，保证服务过程的安全性；

5.移机过程中为保证仪器在出现故障后第一时间得到解决并恢复，需能合法获得、完整使用有效的原厂高级故障诊断维修钥匙，以解决相应故障；

6.项目具备实施的一周内，出具仪器移机方案及施工图纸，移机前进行整机工作状态的交接，负责设备的系统分离和搬运。同时负责该设备在安全就位后的安装，连线及功能恢复与调试，直至设备恢复移机前状态（公认不可抗力除外，例如：火灾、雷闪、洪水、龙卷风、冰雹、地震、爆炸、房屋倒塌等）；

7.移机过程中，须保证双方人员人身安全及财产安全；

在接到采购方通知后的7日内抵达移机现场实施工作，保质保量的完成整体项目，8.因项目需多产品线合作，围绕整体项目中的各合作商（如运输公司）均是正规合法、无不良经营记录的公司；

9.设备移机、安装调试后在确保满足科室使用要求的同时，性能不低于移机前性能；

验收标准

1.验收与培训：与医院负责人一起进行设备验收，确保所有功能正常。对工作人员进行仪器维护培训；

2.检查设备状态：确保设备的外观和功能完好，进行必要的维护和检查；

3.场地评估：评估新场地的电力供应、场地大小、承重能力、平整度等，确保符合设备安装要求；

4.标记和记录用品：使用标签纸对线缆进行标记，拍照记录机器状态参数；

5.清理场地：移机完成后，清理现场，确保场地整洁

- 备注：本项目说明中所提出的参数和标准仅系说明并非进行限制，供应商可提出替代的参数和标准，并在技术文件中详细说明，但该替代应不低于本文件的规定和要求（本报价包含产品安装费、材料费、人工费、运输费、税费等所有费用）。

请将上述所有文件每页加盖报名公司公章后，上传至指定邮箱。一份纸质版材料，待采购会时提交。请严格按照本清单内容递交报名材料，否则视为自动弃权！

递交材料经院方审核通过后，医院会发邮件通知正式商谈的具体时间地点，届时请带1份书面报价单（格式如下），要求密封，报价单和密封信封上加盖公司公章，现场递交。

附件1：

威海市立医院

# 智能机器人穿刺针辅助定位仪移机项目

# 编号（202509-6）

报

名

文

件

单位名称：                          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字）

年    月    日

附件2：

报价单

| # 项目名称 | # 报价 | # 完成时限 | # 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| # x射线计算机体层摄影设备移机项目 |  |  |  |

# 附件3：

# 威海市立医院招标采购项目报名表

| 项目名称 | 智能机器人穿刺针辅助定位仪移机项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目信息 |  |  | 相关附件名称 | 附件页码 |
| 1 | 报名单位信息 | 公司名称 |  | ①营业执照 ②经营备案 ③经营许可证 |  |
|  |  | 详细地址 |  |  |  |
|  |  | 统一社会信用代码 |  |  |  |
|  |  | 法定代表人姓名 |  |  |  |
|  |  | 报名单位身份 | □生产厂家 □服务商 | ④制造商授权书 |  |
| 2 | 报名人 信息 | 姓 名 |  | ⑤法人授权委托书 |  |
|  |  | 身 份 | □法定代表人 □委托代理人 |  |  |
|  |  | 身份证号码 |  |  |  |
|  |  | 联系电话 |  |  |  |
|  |  | 邮 箱 |  |  |  |
| 4 | 服务商信息 | 服务商名称 |  | ⑥营业执照 ⑦生产许可证 ⑧生产备案凭 |  |
|  |  | 详细地址 |  |  |  |
|  |  | 是否中小企业 | □是 □否 |  |  |
| 5 | 信用信息 | 是否被列入失信被执行人 | □是 □否 | ⑨信用中国报告 |  |

附件4：

企业信用承诺书

| 单位名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系地址 |  | 联系电话 |  |
| 诚信档案记录情况 |  |  |  |
| 信用承诺 | 我公司自愿参加贵院组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括:具有独立承担民事责任的能力;具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;有履行合同所必需的设备和专业技术能力;有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录:参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录:符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，原承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。 企业名称（盖章）： 法定代表人（签字）： 二〇 年 月 日 |  |  |

附件5：材料真实性及购销廉洁声明

承诺书

威海市立医院：

针对贵院此次采购，我公司郑重承诺：所提供资料真实有效，无任何虚假成分。如有虚假，由此产生的一切后果由本公司承担。

为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构医药销售行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，我公司郑重承诺并遵守：

一、我方按照《民法典》及本承诺购销医用耗材、试剂。

二、我方不以回扣、宴请等方式影响医院工作人员采购或使用产品的选择权，不在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿等费用。

三、我方指定销售代表承诺在工作时间到医院指定地点联系商谈，不到住院部、门诊部、医技科室等推销产品，不借故与工作人员访谈并提供任何好处费等。

四、我方如违反本承诺，一经发现，医院有权终止购销合同，并向有关行政部门报告。如我方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照相关规定处理。

五、本承诺作为产品购销协议的一部分，具有相同法律效力。

公司（签章）

年  月  日

附件6：评分表

| 序号 | 评审项目及标准分 |  | 评 分 标 准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报 价 30分 |  | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30。 |
| 2 | 质 量 和 服 务 | 服务方案 35分 | 由评委审核各投标人的投标文件后根据以下标准进行打分： 【25分-35分】：投标人提报的服务承诺内容全面、措施完善，服务质量和工作流程贴合项目实际情况，针对性强，承诺的水平优于或满足招标文件要求，有突出的服务优势。应急预案合理，对突发状况的应急措施有效，内容完善。 【12分-24分】：投标人提报的服务内容和风险防范措施较全面，服务质量和工作流程一般，服务承诺整体没有优势，有针对本项目的应急预案。 【1分-11分】：投标人提报的服务内容十分简陋或存在部分缺陷，承诺的服务水平低，仅能基本满足实际工作需求。 |
| 3 |  | 人员配备15 | 由评委根据供应商所报人员情况进行打分。 【11-15】供应商拟派从业人员数量充足，专业结构合理，与岗位设置相适应，从业经验丰富，能够很好的满足项目需求，团队整体实力强。 【6-10】供应商拟派从业人员数量较多，从业经验较为丰富，专业结构较为合理，整体实力较强。 【1-5】供应商拟派从业人员数量、经验、专业结构等仅能满足项目的最低需求。。 |
| 4 |  | 质量保证措施15 | 不满足竞争性磋商文件实质性要求的为无效报价，满足竞争性磋商文件实质性要求的，由评委进行评审打分。 【11-15】：质量保证措施全面，风险预案充分，提出的应对措施具有针对性和可行性，可以最大限度的减少采购人的风险； 【6-10】：质量保证措施、风险管控方案措施较为合理，但也存在一些问题； 【1-5】：质量保证措施、风险管控方案不全面或存在部分瑕疵，可能会为采购人带来不确定风险 |
| 5 |  | 业绩5分 | 自2022年1月1日至今（以合同签订时间或发票显示时间为准），每提供一份与所报产品同品牌规格型号供货业绩的，得1分；本项最高得5分。 注，采购文件中需提供完整的合同复印件或者完整的供货发票复印件，否则不得分。 |
| 得分： |  |  |  |