202601-1手术室不锈钢产品采购项目内容
	包号
	序号
	项目名称
	数量
	单价上限（元）
	项目要求及描述(下列物资尺寸为
	图片

	1
	1
	不锈钢升降凳
	22
	500
	1.面335mm*底450mm*高700mm；

2.凳面由PU材料带透气孔

3.升降螺杆用标准螺距杆,螺杆不外露，方便消毒

4.底座为304不锈钢圆管，主管Φ25*1.2*304不锈钢管，辅管为Φ16*1.0*304不锈钢管。


	[image: image1.png]1





	
	2
	不锈钢污水桶
	4
	350
	1.直径350mm*高300mm；

2.板材304不锈钢，厚度1.0mm；
3.漏格为Φ5梅花孔板；配件均为304材质
	[image: image2.png]




	
	3
	不锈钢污物车
	1
	500
	1.340*340*840mm；

上框25*25*1.0*304不锈钢管;

主管Φ25*1.0*304不锈钢管;
辅管40*20*0.8*304不锈钢管

5. 四轮采用Ф100水晶双轴承静音刹车轮
	[image: image3.png]




	
	4
	不锈钢污物车
	4
	550
	1.400*400*840mm

2.上框25*25*1.0*304不锈钢方管，主管Φ25*1.0*304不锈钢管，辅管40*20*0.8*304不锈钢管

3. 四轮采用Ф100水晶双轴承静音刹车轮
	[image: image4.png]




	
	5
	不锈钢污物车
	4
	600
	1.450*450*840mm

2.上框25*25*1.0*304不锈钢管，主管Φ25*1.0*304不锈钢管，辅管40*20*0.8*304不锈钢管

3. 四轮采用Ф100水晶双轴承静音刹车轮
	[image: image5.png]




	
	6
	不锈钢敷料车
	4
	600
	1.500*500*840mm；

2.主管采用Φ25*1.0*304不锈钢管，辅管采用40*20*0.8*304不锈钢管

3.四轮采用Ф100水晶双轴承静音刹车轮

4.布袋采用防水耐磨材料制成
	[image: image6.jpg]o PERE T 10:13 @ 83% @m)

< 2023%35165 ﬁEE @

=rageg 8 sCOEl |
h O O W





	
	7
	不锈钢敷料车
	1
	650
	1.800*540*900mm;

2.主管采用 Φ25*1.0*304不锈钢管，辅管采用40*20*0.8*304不锈钢管

3.四轮采用Ф100水晶双轴承静音刹车轮

4.布袋采用防水耐磨材料制成
	[image: image7.png]




	
	8
	单杆托盘
	5
	600
	1.规格600*400*780/1200mm，可升降；

2.材质为304不锈钢，厚度1.0mm；
3.上架为30*15*1.0*304不锈钢管，下架为25*25*1.0*304不锈钢管，内部填充增重；
4.轮为Ф80双轴承静音刹车轮；
	[image: image8.jpg]




	
	9
	不锈钢车（大）
	1
	1300
	1.规格1100*630*850mm

2.面板材为304*1.0；板面为深15mm凹槽；

3.主管为Φ25*1.0*304不锈钢管，辅管为Φ16*0.8*304不锈钢管

4.轮为Ф80双轴承静音刹车轮。
	[image: image9.png]




	
	10
	不锈钢车（中）
	1
	900
	1.规格890*590*800mm
2.面板材为304*1.0；板面为深15mm凹槽；

3.主管为Φ25*1.0*304不锈钢管，辅管为Φ16*0.8*304不锈钢管

4.轮为Ф80双轴承静音刹车轮。
	[image: image10.png]




	
	11
	不锈钢车（小）
	1
	600
	1.规格650*560*750mm
2.面板材为304*1.0；板面为深15mm凹槽；

3.主管为Φ25*1.0*304不锈钢管，辅管为Φ16*0.8*304不锈钢管

4.轮为Ф80双轴承静音刹车轮。
	[image: image11.png]




	
	12
	不锈钢小车
	1
	700
	1.规格670*450*800mm

2.板材为304*1.0；

3.主管为Φ25*1.0*304不锈钢管，辅管为Φ16*0.8*304不锈钢管；
4.轮为Ф125双轴承静音刹车轮。

	[image: image12.jpg]




	
	13
	不锈钢脚踏凳
	10
	500
	1.规格460*250*165mm

2.材质为304不锈钢，厚度1.2mm

3.四脚支撑，带防滑脚垫；

4.可自由叠加。
	[image: image13.jpg]




	
	14
	不锈钢小拖车
	1
	700
	规格520*280*790mm;

材质为304不锈钢，厚度1.2mm

3.四轮采用Ф100水晶双轴承静音刹车轮
	[image: image14.jpg]





其他要求：1.供货周期15天；2.所有产品样式以临港手术室现有同类产品为准，质量不低于现有产品；3.中标单位需提供所用304不锈钢材料相关证明；4.采购现场需提供序号1和序号13样品；5.验收合格后180天内付款；6质保不低于5年；7本项目说明中所提出的参数和标准仅系说明并非进行限制，供应商可提出替代的参数和标准，并在技术文件中详细说明，但该替代应不低于本文件的规定和要求（本报价包含产品安装费、材料费、人工费、运输费、税费等所有费用）。
