**威海市立医院2号楼手术室改造项目可行性检测鉴定（202506-3）院内比选/调研材料目录**

欢迎生产企业、经营企业以及潜在供应商前来我院相关科室介绍产品，同时提交产品资料。有意向者必须提供符合我院要求的报名材料（**纸质文件一份，纸质文件的电子版扫描件文件一份，电子文件报名时发邮箱whslyyzbb5208592@163.com**），并**保证所提供的各种材料真实、有效、齐全，承担相应的法律责任。请按下列顺序装订**：

**一、报名材料要求**

1. 准备纸质文件一份，**每页加盖报名公司公章**（报名时不用提交，后期现场会用）；
2. **报名文件：**纸质文件的扫描件文件PDF版**（内容包含报价单）**发邮箱whslyyzbb5208592@163.com；
3. 报名供应商要保证所提供的各种材料真实、有效、齐全，承担相应的法律责任。
4. **纸质版材料装订顺序**
5. 封面：详见附件1。

2、报价表及报价明细表：详见**附件2。**

3、调研比选项目报名表：详见**附件3。**

4、企业信用承诺书（请填写**附件4**）。

5、供应商名称、联系人姓名及联系方式、邮箱等信息。

6、供应商资质、法人给业务员的授权书，附法人和业务员的身份证复印件，以及业务员在投标公司所缴纳社保证明。

8、其他医院合同复印件或相关发票(三级医院排在前面，合同需体现项目信息，发票建议提前查验，避免出现冲红发票等问题）。

9、用户名单、采购时间。

10、材料真实性及购销廉洁声明（**见附件5**）。

11、评分表（**见附件6**）。

12、产品参数：

（一）、服务内容

（1）根据采购人的要求，对该建筑现有资料、改造历史进行调查；

（2）对各改造相关区域的平面布置核查；

（3）对各改造相关区域的混凝土强度、钢筋布置、保护层厚度抽样检测；

（4）对各改造相关区域结构构件的缺陷及损伤调查检测；

（5）对非改造区域现状进行调查；

（6）根据检测结果、改造方案，对该建筑进行整体建模验算；

（7）对基础的稳定性进行评价；

（8）分析评定改造对结构安全性及抗震能力的影响，出具鉴定报告。

（二）、成果要求

出具的鉴定报告深度应满足国家相关规范要求及威海市施工图审查机构的要求。

（三）、工期要求

自确定之日起7日内完成。

（四）依据的主要技术标准

1、《既有建筑鉴定与加固通用规范》GB55021-2021；

2、《民用建筑可靠性鉴定标准》GB50292-2015；

3、《既有混凝土结构耐久性评定标准》GB/T51355-2019；

4、《混凝土结构设计标准》GB/T50010-2010（2024年版）；

5、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012；

6、《建筑抗震设计标准》GB/T50011-2010（2024年版）；

7、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011；

8、《建筑结构检测技术标准》GB/T50344-2019；

9、《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T50784-2013。

（五）供应商资格要求

1、在中国境内注册，持有合法有效的营业执照；

2、具有建设行政主管部门颁发的《建设工程质量检测机构资质证书》（综合资质或检测范围须包含主体结构工程检测或主体结构及装饰装修检测专项）；

3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

4、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

5、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

6、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

7、本项目不接受联合体投标。

备注：（本报价包含产品费用、专家费、人工费、税费、所需材料费及检测费等所有费用）。

请将上述所有文件**每页加盖报名公司公章**后，上传至指定邮箱。一份纸质版材料，待采购会时提交。请严格按照本清单内容递交报名材料，否则视为自动弃权！

递交材料经院方审核通过后，医院会发邮件通知正式商谈的具体时间地点，届时请带1份书面报价单（格式如下），要求密封，报价单和密封信封上加盖公司公章，现场递交。

**附件1：**

威海市立医院

2号楼手术室改造项目可行性检测鉴定

编号（202505-2）

报

名

文

件

单位名称： （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

年 月 日

**附件2：**

**报价单**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 报价 | 完成时间 |
| 2号楼手术室改造项目可行性检测鉴定 |  | 不超过7天 |

**附件3：**

**威海市立医院招标采购项目报名表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | 2号楼手术室改造项目可行性检测鉴定 | | | | |
| **序号** | **项目信息** | | | **相关附件名称** | **附件页码** |
| 1 | 报名单位信息 | 公司名称 |  | ①营业执照  ②具有建设行政主管部门颁发的《建设工程质量检测机构资质证书》（综合资质或检测范围须包含主体结构工程检测或主体结构及装饰装修检测专项） |  |
| 详细地址 |  |
| 统一社会信用代码 |  |
| 法定代表人姓名 |  |
| 2 | 报名人  信息 | 姓 名 |  | ③法人授权委托书 |  |
| 身 份 | □法定代表人  □委托代理人 |
| 身份证号码 |  |
| 联系电话 |  |
| 邮 箱 |  |
| 3 | 报名产品信息 | 产品产地品牌 | （品牌） |  |  |
| 规格型号 |  |
| 5 | 信用信息 | 是否被列入失信被执行人 | □是 □否 | ④信用中国报告 |  |

**附件4：**

企业信用承诺书

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** |  | **统一社会信用代码** |  |
| **法定代表人** |  | **联系人** |  |
| **联系地址** |  | **联系电话** |  |
| **诚信档案记录情况** |  | | |
| **信用承诺** | 我公司自愿参加贵院组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括:具有独立承担民事责任的能力;具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;有履行合同所必需的设备和专业技术能力;有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录:参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录:符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，原承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。  企业名称（盖章）：  法定代表人（签字）：  二〇 年 月 日 | | |

**附件5：材料真实性及购销廉洁声明**

承诺书

威海市立医院：

针对贵院此次采购，我公司郑重承诺：所提供资料真实有效，无任何虚假成分。如有虚假，由此产生的一切后果由本公司承担。

为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构医药销售行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，我公司郑重承诺并遵守：

一、我方按照《民法典》及本承诺购销医用耗材、试剂。

二、我方不以回扣、宴请等方式影响医院工作人员采购或使用产品的选择权，不在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿等费用。

三、我方指定销售代表承诺在工作时间到医院指定地点联系商谈，不到住院部、门诊部、医技科室等推销产品，不借故与工作人员访谈并提供任何好处费等。

四、我方如违反本承诺，一经发现，医院有权终止购销合同，并向有关行政部门报告。如我方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照相关规定处理。

五、本承诺作为产品购销协议的一部分，具有相同法律效力。

公司（签章）

年 月 日

**附件6：评分表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评审内容** | **分值** | **评分标准** |
| 1 | 总报价 | 30分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30。 |
| 2 | 类似项目  业绩 | 10分 | 报价单位近三年（磋商日前推三年精确到日）完成的类似项目业绩，每有一个得2分，最高得10分。  注：（1）时间以合同签订时间为准；  （2）需附合同主要页面复印件，否则不得分。 |
| 4 | 项目负责人 | 6分 | 1、项目负责人具有一级注册结构工程师执业资格证书的得3分，不具备者不得分，本项最高得3分。  2、项目负责人具有工程系列高级工程师职称证书的得3分，其他不得分，本项最高得3分。  注：响应文件中附项目负责人社保证明及相关证书复印件，否则不得分。 |
| 5 | 服务团队成员能力 | 9分 | 拟投入本项目的团队成员（项目负责人除外）具有二级及以上注册结构工程师执业资格证书的，每人得2分，最高得4分；具有工程系列中级及以上职称的，每有一名加1分，最高得5分。本项最高得9分。  注：（1）同一团队成员同时具有注册结构工程师执业资格证书和职称证书的，以注册结构工程师计分，不重复计分。  （2）响应文件中附团队成员（项目负责人除外）社保证明及相关证书复印件，否则不得分。 |
| 7 | 服务方案 | 45分 | 根据报价单位服务方案科学性、合理性、完善性；工作内容是否齐全，工作方法、工作流程是否合理有效，实施要点是否分析透彻且有针对性，由磋商小组在1-35分之间酌情打分。 |