## 其他第二批
威海市立医院2025年第十七批（编号whslyygzhc2025-017)医用耗材院内比选/调研项目公示附件1
产品需求详情
包号 | 耗材名称 | 规格 型号 | 核心参数 | 产品用途
1 | 一次性使用多极肾动脉射频消融导管 | 各型号规格 | 1.导管有效长度≥115cm，与90cm或更短的导引导管兼容； 2.导管的最大外径为0.052”( 4Fr ) ，与6Fr导引导管，0.014” ( 0.36mm ) 导丝兼容； 3.4个金电极可独立控制，不透射线，宽度1.5mm，间隔6.5mm； 4.快速交换设计与0.014"导丝兼容，交换端口距离远端头端30cm； 5.回撤导丝可展开螺旋电极阵列； 6.治疗血管直径范围：3-8mm，治疗血管长度范围：17-21 mm； 7.头端：长度为5mm，头端标记带距离远端头端1 mm，股动脉标记带距远端头端55cm | 适用于辅助治疗难治性高血压及药物不耐受的高血压患者。
2 | 导丝 | 各型号规格 | 1.芯丝材料和近端丝材料为不锈钢，远端丝材料为铂钨合金； 2.导丝近端涂覆聚四氟乙烯涂层， 远端涂覆Pro/Pel涂层； 3.采用“ 内芯到头端“(core-to-tip)一体设计； 4.导丝的最大直径为0.356mm(0.014“)；有效长度分190cm和300cm两种； 5.头端型式有直型(S)和“J“型两种；头端0.5g；显影段3cm；疏水涂层。 | 适用于在冠状动脉和外周血管系统中引入和置入诊断或介入医疗器械，也用于到达和通过靶病变。不能用在脑血管中用于协助将一种诊断或介入器械替换为另一种诊断或介入器械。
3 | 导引延长导管 | 各型号规格 | 1、具有Trueflex柔软头端材料，长度2mm，安全性高，适合钙化病变； 2、管身内部螺旋加固，外部亲水涂层加强输送性； 3、Smooth Pass技术优化器械通过性，挑战CTO病变；独有的SmoothPass 技术，它包含导入口，4cm超长多聚物导轨和10cm远端渐细的推送杆。三者结合实现了器械的平稳输送，辅助提升手术效率； | 与导引导管一起使用，以进入冠状动脉和/或外周脉管系统的离散区域，并便于放置接入器械。
4 | 封堵止血系统 | 各型号规格 | 1、型号要求：5F,6F,7F三个型号 2、封堵要求：腔外封堵，腔内无任何残留 3、插塞材质：100%聚乙醇酸，30天大部分吸收，60-90天完全吸收 4、安全性：操作简单，指示精准 5、要求可以通过使用现有的法式(F)特定尺码的工作长度不超过 12 厘米的手术血管鞘引导器，而无需在该器械释放前更换血管鞘引导器 6、要求封堵止血系统由插塞填充器和可吸收性插塞组成。 | 用于股动脉穿刺部位闭合，它使用工作长度长达12厘米的标准5Fr、6Fr或7Fr的血管鞘引导器，可使接受诊断性或介入性导管插入术的患者尽快止血和离床活动。
5 | 一次性使用血栓抽吸导管 | 8F-10F | 1.组成：一次性使用血栓抽吸导管，包括内管和外管 2、血栓抽吸导管：外层由尼龙材料和显影剂组成，有良好的生物相容性和显影效果 主体管材-编织网 导管内外层之间的金属编织层采用编织网结构，提高导管的支撑性 主体管材-内层 导管内层材质为PTFE，提供更小的摩擦力，方便导丝、血栓等通过 外管带有侧孔设计，有效防止堵管，强劲多孔抽吸，减少手术时间。 | 用于肺动脉血栓、肠系膜动脉 外周动脉阻塞（PAO）、深静脉血栓（DVT）、血管移植物疏通及透析通路阻塞等场景，以及用于清除血管系统的新鲜、柔软栓子和血栓块，除神经血管外其他血管
6 | 外周造影球囊导管系统 | 各型号规格 | 外周造影球囊微导管可行B-TACE（球囊阻断TACE）手术使用；造影球囊远端带有一个高顺应性封堵球囊，进行封堵栓塞，达到治疗目的，同时防止药物流失及异位栓塞。外周造影球囊微导管远端1.9F，可超选肝动脉二级分支，符合精细TACE中微导管需求。可以提供高达0.5mm的大内腔，兼容性好，术中高效输送栓塞剂/造影剂 | 向外周血管内注入造影剂，进行血管内造影，行B-TACE（球囊阻断TACE）手术使用。
7 | 栓塞微球 | 直径70-1200μm | 均一粒径载药微球（蓝色型）微球，可顺序进入肿瘤血管；直径70-1200μm；装量：1ml栓塞微球 产品以聚乙烯醇(PVA)为主链的大分子交联聚合体为骨架。 | 用于富血管型实质性器官恶性肿瘤的栓塞治疗。
8 | 一次性泵用流量设定精密过滤输液器 | 各型号规格 | 用途：血液科精准输注长化疗、免疫及靶向药，维持血药浓度，高效精准给药，保障疗效持久展现。 结构组成：泵体和输液器组成。其中泵体由顶盖、底座、折叠支撑杆、挤压板、轴承、固定杆、弹簧、凸块组成，输液器由贮液囊、注入口盖、注入口、开/关夹、流速标签、药液过滤器、流量控制器、鲁尔接头锁、鲁尔接头锁盖、管路组成。药液过滤器的过滤介质孔径为1.2um、0.2mm。 | 用于持续性药液输注治疗：术后镇痛、癌性疼痛控制、癌症化疗等。与本公司经验证的泵体配合使用，给药方式为静脉输液。
9 | 一次性内窥镜套件 | 直径：2.6/3.9 | 1.配合电子耳、鼻、咽喉内窥镜（直径：2.6/3.9)使用； 2.医用级TPU材质，高弹性和耐腐蚀性；具有良好的防雾性能； 3.套管可适配不同长度和直径的硬管镜（可满足直径3mm的0°硬质耳内镜、直径4mm的0°硬质鼻内镜、直径8mm的70°硬质咽喉镜使用，可伸缩10～15mm，不影响内窥镜的运动范围）；产品镜罩头透光率≥90%。 4.密封效果好，可有效隔绝液体渗漏，具有良好的防雾性能，可避免镜罩头内部产生水震， 5.无菌产品。 | 用于手术或检查时使内窥镜与患者隔离，预防交叉感染。
10 | 止血海绵 | 8*1.2*0.3cm | 1、止血海绵由海绵和牵引线组成； 2、海绵由PVA(聚乙烯醇海绵)医用海绵制成； 3、牵引线由纯棉纱线制成； 4、对应膨胀前干态尺寸:长8*宽1.2*0.3cm，膨胀后湿态尺寸:长80士3mm*宽17士2mm*厚17士2mm； 5、能在鼻科手术后起到更好的创口吸血和止血作用； | 给患者做鼻窦手术时止血用。
11 | 可降解膨胀止血绵 | 规格：8×2×1.5cm 2×Φ1.0cm | 用于鼻腔、中耳与外耳术后的暂时压迫止血与支撑,材质为多聚醚型聚氨酯海绵，由(DL- 丙交酯-co-ε-己内酯)-氨酯共聚物组成。一次性使用,辐照灭菌, 置入术腔后可以完全降解 1、孔隙率达95%； 2. 试样吸收的水分不少于自身重量的18倍； 3. 海绵弹性的指标1.8N； 4. 吸血速度在鼻腔止血效果良好。 规格型号：8cm×2cm×1.5cm 2cm×Φ1.0cm | 该产品用于鼻腔、中耳与外耳术后的暂时压迫止血与支撑.
12 | 人工血管 | 各规格 型号 | 产品要求： 1.适合心胸外科、血管外科用的人工血管，规格型号：直线型、侧分叉型、四分叉型、双分叉型适应病人血管粗细的多种直径规格产品； 2.材质 PET聚酯；生物涂层，无需预凝可减少植入时出血。 | 用于主动脉及其分支血管的置换或旁路手术。
13 | 人工血管 | 各规格 型号 （含专用缝线） | 材质：ePTFE制成，需同材质专用缝合线配合使用。 1、具有延展性易于裁減和定制长度； 2、外加强膜，增加人工血管强度，防止血管的膨大（主动脉），防止人工血管出现“拉链式”开裂，取栓及修补人工血管方便安全，提高人工血管通畅率； 3、可拆除无创伤外支撑环，可以提高抗折弯和抗压能力，根据手术的不同需求来选择外环的位置，在移除外环的同时不破坏外加强膜，随环脱落的并非外加强膜，不会在人工血管上留下象螺旋环的断端一样的锋利剪切口； 4、内置环，环与人工血管的材料一体化； 5、薄壁接近人体自身血管的厚度，缝线通过容易，减少缝线对血管的拉力 | 用于腹主动脉及其分支血管的置换或旁路手术； 通过置换血管或建立血管旁路治疗血管闭塞性疾病或动脉瘤，置换损伤血管，建立血液透析通路或其他血管手术。
14 | 心血管补片 | 各规格 型号 | 1规格：长度9-15cm，宽度2-10cm，厚度0.4-0.8mm.ePTFE 材质。 2.开放微观结构，允许组织内嵌促进心内膜形成；低凝血酶原，无需预先凝血。 3.非生物材质，径向支撑力好 | 用于心血管修补。
15 | 一次性使用肺结节定位穿刺针 | 外径：20F， 有效长度：100mm-120mm | 1、四勾锚定设计释放后锚定病灶。 2、材质：穿刺针不锈钢。定位钩材质：镍钛合金，定位线超高分子量聚乙烯。 3、外径：20F，有效长度：100mm、120mm。 4、环氧乙烷气体灭菌，产品无菌。 | 用于肺结节患者接受胸腔镜手术前的CT引导下的肺结节定位。
16 | 尿失禁悬吊带 | 满足TOT手术使用 | 满足TOT手术使用，抗皱缩设计，网孔＞1mm，组织顺应性好。 | 用于女性的尿道过度移位和/或括约肌功能障碍而造成的压力性尿失禁的尿道中段悬吊手术。
17 | 血液滤过器 | 膜面积:1.2㎡ | 1、膜材料:无甘油聚醚砜膜。 2、膜面积为1.2㎡ 3、一次性使用环氧乙烷灭菌产品。 | 用于病人的血液滤过，纠正患者血液中溶质和体液失衡。
18 | 血液净化装置的体外循环血路 | 各型号规格 | 具有双面加热盘管和非侵入式压力传感器的一体化管路及废液袋、预冲液收集袋、穿刺针、压力传感器保护帽等组成。 | 用于血液滤过，为连续血液净化设备、血液滤过器及患者之间建立血液通道
19 | 一次性使用空心纤维血浆分离器 | 膜面积:0.5-0.8㎡ 最大血流率：200-250ml/min 平均孔径:0.47μm | 1、空心纤维材料:聚丙烯 2、膜面积:0.5-0.8㎡；最大血流率：200-250ml/min;平均孔径:0.47μm；血室容量：50-80ml。 | 将血细胞和带有致病物质的血浆分离，达到治疗疾病效果。主要适用于一些自身免疫性疾病如系统性红斑狼疮(SLE)、自身抗体介导疾病、血栓性血小板减少性紫癜(TTP)、溶血性尿毒症综合征(HUS)等。
20 | 天然橡胶胶乳男用避孕套 | 52mm | 52cm | B超检查用
21 | 透析粉 | 五人份A 五人份B 1人份B--bibag粉（匹配费森5008S透析机用） | 五人份AB粉产品使用必须符合医疗部门相关操作规范及相关法规的要求；1人份B粉适用费森5008S专用bibag粉，以匹配透析机使用。 | 适用于急、慢性肾功能衰竭患者进行血液透析治疗。