门禁系统维修采购要求

- 一、项目概况

1.项目背景

（1）医院现有门禁系统涉及多个品牌（如海康威视、智康、冠林、威高等），需专业团队提供故障维修服务。

（2）确保门禁系统稳定运行，保障安全管控需求。

2.服务范围

覆盖医院所有门禁设备（控制器、读卡器、电子密码锁、密码键盘、门禁卡、管理软件等）及配件的维修及应急响应服务。

3.项目预算

- 4.5万元。

- 二、招标内容

1.服务要求

（1）维修范围

硬件维修：门禁控制器、读卡器、电子密码锁、密码键盘、门禁卡、电源、线路等。

软件维修：门禁管理平台、数据库备份、权限配置等。

服务商需具备多品牌（如海康、智康、冠林、威高等）维修经验。

（2）服务内容

故障维修（2小时内响应，紧急故障30分钟到场）

备件供应（提供原厂或兼容备件，质保1年）

系统优化（软件升级、权限调整等）

（3）人员要求：维修技术人员需具有相关认证（如安防工程认证证书等）。

2.注意事项：

投标方可现场勘查设备现状。

联系人：林老师

联系电话：5212110

三、付款方式

银行承兑等。

服务商服务完毕，经采购人主管部门确定履约合格后每季度结算1次，采购人收到相关票据后180天内付款。

四、其他要求

1.本项目根据实际工作内容据实结算，项目服务期满1年或付款金额累计达到4.5万元终止合同。

2.合同期内若维修服务不达标，医院有权终止合作。

评分标准

| 评审因素 | 标准分 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 磋商报价 | 50分 | 满足竞争性磋商文件要求且投标价格最低的磋商报价为磋商基准价，其价格分为满分。其他报价单位的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(磋商基准价／磋商报价)×50。 |
| 报价单位业绩 | 5分 | 报价单位自2022年1月1日至今每有一个同类项目服务业绩的，得1分，本项最高得5分。 注：响应文件中需提供合同复印件，否则该项不得分。 |
| 服务方案 | 35分 | 由评委根据以下标准进行打分： 1.整体方案详细、结构清晰、内容表述准确合理，方案切实可行； 2.针对本项目的重点、难点分析准确、到位，实施策略可操作性强； 3.工作计划及作业流程和方法先进合理，科学严密，切实可行； 4.质量保证措施及维保效率保证措施完备、合理可行； 5.风险防控及应对措施完善、科学合理。 以上每条7分，存在瑕疵每处扣1分(瑕疵包括:内容缺项、不完整或缺少关键点，内容与需求不符、套用其他项目内容，对同一问题前后表述矛盾，存在逻辑漏洞、常识错误，不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等)，扣完为止。该条未提供的不得分。 |
| 服务承诺 | 10分 | 评委根据响应文件提报的服务承诺，就响应时限、保修时间（保修期以二年为基础）及服务承诺等内容，评委进行打分： - 1.投标人提供的服务承诺内容全面、 - 2.措施完善，能够很好的满足医院实际要求。 （以上每小项5分，评委在充分了解磋商文件要求和响应文件情况下进行详细评审，分别酌情打分，内容不全酌情扣分，缺项条不得分。） |

威海市立医院

门禁系统维修服务项目

编号（202511-5）

报

名

文

件

单位名称：                          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字）

年    月    日

# 威海市立医院采购项目报名表

| 项目名称 | 威海市立医院门禁系统维修服务项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目信息 |  |  | 相关附件名称 | 附件页码 |
| 1 | 报名单位信息 | 公司名称 |  | ①营业执照 |  |
|  |  | 详细地址 |  |  |  |
|  |  | 统一社会信用代码 |  |  |  |
|  |  | 法定代表人姓名 |  |  |  |
| 2 | 报名人 信息 | 姓 名 |  | ②法人授权委托书 |  |
|  |  | 身 份 | □法定代表人 □委托代理人 |  |  |
|  |  | 身份证号码 |  |  |  |
|  |  | 联系电话 |  |  |  |
|  |  | 邮 箱 |  |  |  |
| 3 | 报名产品信息 | 产品产地品牌 | （品牌） |  |  |
|  |  | 规格型号 |  |  |  |
| 5 | 信用信息 | 是否被列入失信被执行人 | □是 □否 | ③信用中国报告 |  |

企业信用承诺书

| 单位名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系地址 |  | 联系电话 |  |
| 诚信档案记录情况 |  |  |  |
| 信用承诺 | 我公司自愿参加贵院组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括:具有独立承担民事责任的能力;具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;有履行合同所必需的设备和专业技术能力;有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录:参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录:符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，原承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。 企业名称（盖章）： 法定代表人（签字）： 二〇 年 月 日 |  |  |

材料真实性及购销廉洁声明

威海市立医院：

针对贵院此次采购，我公司郑重承诺：所提供资料真实有效，无任何虚假成分。如有虚假，由此产生的一切后果由本公司承担。

为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构医药销售行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，我公司郑重承诺并遵守：

一、我方按照《民法典》及本承诺购销医用耗材、试剂。

二、我方不以回扣、宴请等方式影响医院工作人员采购或使用产品的选择权，不在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿等费用。

三、我方指定销售代表承诺在工作时间到医院指定地点联系商谈，不到住院部、门诊部、医技科室等推销产品，不借故与工作人员访谈并提供任何好处费等。

四、我方如违反本承诺，一经发现，医院有权终止购销合同，并向有关行政部门报告。如我方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照相关规定处理。

五、本承诺作为产品购销协议的一部分，具有相同法律效力。

公司（签章）

年  月  日

# 门禁系统报价清单

| 序号 | 品名 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | 最高限价 （元） | 报价金额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 刷卡机 |  |  | 1 | 280 |  |
| 2 | 开关按钮 |  |  | 1 | 150 |  |
| 3 | 单门控制器 |  |  | 1 | 1900 |  |
| 4 | 双门控制器 |  |  | 1 | 2500 |  |
| 5 | 四门控制器 |  |  | 1 | 3400 |  |
| 6 | 读卡器 |  |  | 1 | 540 |  |
| 7 | 梯控主机 |  |  | 1 | 1580 |  |
| 8 | 联动模块 |  |  | 1 | 1680 |  |
| 9 | 单门磁力锁 |  |  | 1 | 350 |  |
| 10 | 双门磁力锁 |  |  | 1 | 550 |  |
| 11 | 门禁彩色可视主机1 |  |  | 1 | 2188 |  |
| 12 | 门禁彩色可视主机2 |  |  | 1 | 2069 |  |
| 13 | 门禁彩色可视分机1 |  |  | 1 | 650 |  |
| 14 | 门禁彩色可视分机2 |  |  | 1 | 630 |  |
| 15 | 门禁遥控接收器 |  |  | 1 | 200 |  |
| 16 | 遥控器 |  |  | 1 | 50 |  |
| 17 | 制冷风扇 |  |  | 1 | 50 |  |
| 17 | 室内机挂板排线 |  |  | 1 | 20 |  |
| 18 | 管理中心机 |  |  | 1 | 4800.00 |  |
| 19 | 楼宇对讲多功能发卡器 |  |  | 1 | 1000.00 |  |
| 20 | 人脸录入摄像头（电脑摄像头） |  |  | 1 | 420.00 |  |
| 21 | 边缘一体机 |  |  | 1 | 6800.00 |  |
| 22 | 4G路由器 |  |  | 1 | 650 |  |
| 23 | 门禁专用电源 |  |  | 1 | 230 |  |
| 24 | 集中供电电源 |  |  | 1 | 310 |  |
| 25 | 门锁L型支架 |  |  | 1 | 180 |  |
| 26 | 电源线 |  |  | 1 | 2.77 |  |
| 27 | 网线 |  |  | 1 | 2.77 |  |
| 28 | 线槽 |  |  | 1 | 2.18 |  |
| 29 | PVC管 |  |  | 1 | 1.98 |  |
| 30 | 服务费 |  |  | 1 | 120 |  |

有效的营业执照副本复印件或其他能证明具有独立承担民事责任能力的证明材料复印件

报价供应商(盖章)：

### 法定代表人身份证明书

致山东省鲁成招标有限公司：

（姓名、性别、年龄、身份证号码）在我单位任 （董事长、总经理等）职务，是我单位的法定代表人。

特此证明。

身份证复印件反面

身份证复印件正面

报价供应商(盖章)：

法人授权委托书

本授权书声明：注册于   (国家或地区的名称)  的  (公司名称)  的 (法人代表姓名、职务)  ，代表本公司授权  (被授权单位名称)  的        (被授权人的姓名、职务)为本公司的合法代理人，参加编号为WHSLYY2025-011号的竞争性磋商采购活动，以本公司名义处理一切与之有关的事宜。

如果本公司在此次采购活动中成交，被授权人有权代表本公司签署采购合同。

本授权书于   年  月  日法定代表人签字或盖章并由被授权人签字、单位盖章生效，特此声明。

被授权人无转委托权。

法定代表人签字或盖章：

被 授 权 人 签 字：

报价供应商 公   章 :

注：投标供应商法定代表人授权的委托代理人必须为本企业正式员工。

（被授权人身份证复印件正面）

（被授权人身份证复印件反面）

后附:被授权人在本公司缴纳社会保险的证明材料。

供应商依法缴纳税收和社会保障资金的声明

致     采购人或采购代理机构    ：

我方在参加    项目名称（项目编号：  ）采购活动前，已依法缴纳税收和社会保障资金，符合《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第一款第二项规定和采购文件关于缴纳税收和社会保障资金的资格要求。

特此承诺。

我方对上述承诺真实性、合法性、有效性负责，如有虚假承诺，依法承担相应责任并接受处罚。

供应商全称：     （盖公司公章）

202 年  月  日

供应商参加本项目报价前三年内无重大违法记录声明

本单位郑重声明（告知承诺）：

我单位在参加采购活动前三年内在经营活动中没有《政府采购法》第二十二条第一款第(五)项所称重大违法记录，包括：

我单位或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员未因经营活动中的违法行为受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

如有瞒报、虚报，我公司自行承担因此产生的所有法律责任。

特此声明！

供应商全称（公章）：

法定代表人签章：

年月日

售后服务方案

报价供应商（盖章）：

2023年1月1日至今同类项目业绩表

| 序号 | 用户 | 项目 名称 | 规模 | 合同额 | 合同签订时间 | 电话/联系人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：此表应认真填写，表后附合同复印件，不得提供虚假业绩。

报价供应商名称(盖章):